GB 9706.1-2020检验所需样品及材料清单
————————————————————————

一、需提供的技术文档
	序号
	技术文档名称
	说明

	1
	产品技术要求
	内含设备预期使用的海拔高度、过压类别、污染等级和材料组别等说明，以及按照GB 9706.1-2020要求绘制的电气绝缘图表

	2
	随附文件
	包括技术说明书、使用说明书等

	3
	风险管理文档
	须满足GB 9706.1-2020相关要求

	4
	可用性工程文档
	按照YY 9706.106-2021和YY/T 1474-2016规定执行

	5
	可编程医用电气系统（PEMS）相关文档
	若适用，须满足GB 9706.1-2020中第14章的要求

	6
	重要元器件清单表
	同时提供清单表中所涉及的认证证书/报告的复印件（或查询路径截图）及高完善性元器件证明性材料；清单表模板见附件1

	7
	变压器信息表
	信息表模板见附件2

	8
	电动机信息表
	信息表模板见附件3

	9
	电池（若有）证书及规格书
	规格书包含最大正常/非正常充放电电流、最大充电温度等信息

	10
	可燃性等级证明材料
	包括防火外壳内的绝缘线、连接器、PCB板和安装在元器件上的绝缘材料等部件的可燃性等级证明；非金属外壳材料的防火等级证明

	11
	自查表
	包括风险管理文档自查表、随附文件自查表、标识标记自查表、可编程医用电气系统(PEMS)自查表；自查表模板见附件4



注意：若不能按要求提供上述有关材料，请提前沟通确认。

                               杭州泰格捷通检测技术有限公司
